温州市中心医院DR拍片车设备租赁项目采购

根据《温州市中心医院采购管理办法》公开组织温州市中心医院DR拍片车设备租赁项目采购，现邀请合格供应商参加。

- 项目名称：温州市中心医院DR拍片车设备租赁项目采购

- 采购方式：简易比价

- 体检DR拍片预计人数：2025年体检人数约7100人（学生总人数7500，含全日制人数7200人，成教人数300人。参考2024年度总体检人数7100人），体检地点：温州大学学校指定地点，学院中路时间另外再约

- 投标文件提交地点及截止时间：请投标人将加盖公章的纸质版投标文件（全部打包密封包装，含报价文件，并在密封包装上注明：参加项目名称+投标公司名称+代表姓名+联系电话。投标文件寄至浙江省温州市鹿城区百里东路252号温州市中心医院8号楼物资仓库1；接收截止时间2025年9月5日9:00，未及时送达投标文件的视为放弃。

- 比价时间：2025年9月5日9:30

- 评标地点：温州市中心医院8号楼2楼会议室（浙江省温州市鹿城区百里东路252号）。

- 投标资料经审核合格后，方可参与比价，否则取消资格。

- 采购项目概况及投标文件编制要求（提供以下投标资料）

（一）内容：本次采购内容是温州市中心医院DR拍片车设备租赁项目采购；中标供应商按要求提供采购货品的供应、包装、运输、质保及售后服务等。

（二）项目说明：

| 服务内容 | 服务期 | 总费用 |
| --- | --- | --- |
| DR拍片车设备租赁项目 | 2025年9月13日-14日 2025年9月20日-21日 工作时间约四天 |  |
|  | 学院中路时间根据医院和学校确定后再定（半天） |  |

1.单项报价包含各服务套餐有关的所有费用，包含但不限于人员的工资、社保、奖金、福利、服务工具安装调试费、人工差旅费、培训费、税费等；

2.合同服务期内，最终结算总金额不超预算金额的按实际金额支付，

3.本项目统一打包价，最高报价95000元，超过为无效标。

服务内容一览表

| 序号 | 服务项目名称 | 服务工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温州市中心医院DR拍片车设备租赁项目 | 1、到温州大学茶山校区指定地点，配合医院进行学生体检四天（已经在上述文件确定体检时间） 2、到温州大学学院路校区指定地点，配合医院进行学生体检一个半天（时间按照学校和医院商定时间再行确定） |

（三）投标人资格要求：

1、必须是在中华人民共和国内经工商管理部门批准成立的具有独立承担民事责任能力的机构；

2、法人授权委托书及法人身份证复印件与被授权人身份证复印件；

3、资质要求：营业范围具备技术服务

（四）商务、技术要求：所有条款必须逐条完全响应，否则作无效标处理。

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移动专用医疗DR车≥3辆,根据体检时间提前一天准备好检查设备，在规定体检时间内完成体检任务。 |  |
| 2 | 车载数字化医 用X射线摄影 系统用于医疗车胸部X线摄影，适用于健康体检/职业病检查。 |  |
| 3 | 车体具备铅防护机房： 1)防护标准：X线防护水平符合《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130—2020)内的要求； 2)防护措施：机房四周采用高密度铅全面防护，防护当量不小于3mm/pb,铅板接缝交叠固定，射线照射方向背离X线操作台； 3)电动铅防护门，操作台一侧设置铅玻璃观察窗； 4)机房前、后门安装射线警示红灯和电离辐射警示标志； 5)车载专用X光操作台，安装X光操作台对防护机房对讲系统； 6)铅房内设置视频监控系统1套。 |  |
| 4 | 可以通过4G电脑pacs系统传输图像数据和移动硬盘数据拷贝。 |  |

- 附件1、项目实施人员一览表

- 项目名称：温州市中心医院DR拍片车设备租赁项目采购

| 序号 | 姓名 | 职位 | 学历 | 从业年限 | 拟在本项目担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

附件二：

诚信投标承诺书

温州市中心医院：

本着体现公平、公正、诚信原则，本投标人对投标文件真实性负主体责任，如有下列虚假应标情形的：投标人通过提供虚假的资质、业绩、检测报告、中小企业证明（承诺）等资料或修改（伪造）产品技术参数（或技术数据）参与投标的情形；投标文件中产品技术参数（或技术数据）真实但达不到采购需求的技术参数（或技术数据）要求，而且澄清解释确定无法经过合法的免费加装、改装、增加配置或服务等满足采购需求，而本投标人在采购需求响应中虚假响应为“符合或满足”的情形。承诺遵守温州市中心医院有关虚假应标处理的如下规定：

1、在评标现场发现并经投标人澄清解释确定属于上述虚假应标情形的，取消投标资格。

2、中标结果被质疑或投诉为通过虚假应标方式谋取并经采购组织部门复核属于上述虚假应标情形的，取消中标资格。

3、在履约验收中被发现并经医院确认有上述虚假应标情形的，取消中标资格并终止合同。

4、投标人一次虚假应标情形的，医院官网进行公示警告；1个年度中，投标人二次虚假应标情形的，医院官网进行公示警告并禁止本年度内继续参与医院自主采购项目的投标；投标人连续2个年度都有虚假应标情形的，医院有权将该投标人列入黑名单并处以1-3年禁止参与本院自主采购投标的处罚。

投标人名称：

(加盖公章）

日期：      年    月    日

附件三：报价文件

报价一览表

项目名称：温州市中心医院DR拍片车设备租赁项目采购

| 投标人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 价格 | 备注 |
| 1 | 温州市中心医院DR拍片车设备租赁项目采购 |  |  |  |

注：

1.单项报价包含各服务套餐有关的所有费用，包含但不限于人员的工资、社保、奖金、福利、服务工具安装调试费、人工差旅费、培训费、税费等；

2.合同服务期内，最终结算总金额不超预算金额的按实际金额支付，

3.本项目统一打包价，最高报价95000元，超过为无效标。

投标人名称（签章）：

日期：    年  月  日